	Analyse : 
	Doseren van de vitameren van vitamine B6 in plasma

	Instelling :
	CHU de Liège

	Verantwoordelijke : 
	Pr. Dr. François Boemer ; Dr. Géraldine Luis
F.Boemer@chuliege.be ; Geraldine.Luis@chuliege.be

	Methode :
	LC-MS/MS

	Minimale vereiste hoeveelheid  (1) en richtlijnen voor de afname (2), het bewaren (3) en de verzending (4) van de stalen :

	· 1 : EDTA tube ; 2 mL 
· 2 : Plasma centrifugeren en afgieten zo snel mogelijk na afname
· 3 : Gedecanteerde plasma bewaren op 4°C, afgeschermd van licht
· 4 : Verzending op 4°C, afgeschermd van licht, zo snel mogelijk naar het laboratorium

	Afgewezen aanvragen :

	· Aanvraagformulier niet volledig ingevuld of afwezig.
· Monsters afgeleverd na slechte vervoer-/ bewaar-omstandigheden (tubes gebroken of geopend, achteruitgang van het monster, enz.).
· "dubbele" aanvragen (meerdere stalen van dezelfde dag en bij de dezelfde patiënt).
· Aanvraag die niet overeenkomt met de analyse(s) uitgevoerd door het referentiecentrum.

	Turnaround time (tijd nodig om de analyse uit te voeren en de gevalideerde resultaten aan de voorschrijver te antwoorden) :

	· Gemiddelde turnaround time: 30 dagen




