| Analyse : | Doseren van de vitameren van vitamine B6 in plasma |
| --- | --- |
| Instelling : | CHU de Liège |
| Verantwoordelijke : | Pr. Dr. François Boemer ; Dr. Géraldine Luis F.Boemer@chuliege.be ; Geraldine.Luis@chuliege.be |
| Methode : | LC-MS/MS |
| Minimale vereiste hoeveelheid (1) en richtlijnen voor de afname (2), het bewaren (3) en de verzending (4) van de stalen : |  |
| - 1 : EDTA tube ; 2 mL - 2 : Plasma centrifugeren en afgieten zo snel mogelijk na afname - 3 : Gedecanteerde plasma bewaren op 4°C, afgeschermd van licht - 4 : Verzending op 4°C, afgeschermd van licht, zo snel mogelijk naar het laboratorium |  |
| Afgewezen aanvragen : |  |
| - Aanvraagformulier niet volledig ingevuld of afwezig. - Monsters afgeleverd na slechte vervoer-/ bewaar-omstandigheden (tubes gebroken of geopend, achteruitgang van het monster, enz.). - "dubbele" aanvragen (meerdere stalen van dezelfde dag en bij de dezelfde patiënt). - Aanvraag die niet overeenkomt met de analyse(s) uitgevoerd door het referentiecentrum. |  |
| Turnaround time (tijd nodig om de analyse uit te voeren en de gevalideerde resultaten aan de voorschrijver te antwoorden) : |  |
| - Gemiddelde turnaround time: 30 dagen |  |