| Analyse : | Dosage du porphobilinogène plasmatique |
| --- | --- |
| Institution : | Laboratoire Hospitalier Universitaire de Bruxelles - Université Libre de Bruxelles (LHUB-ULB) |
| Responsable : | Pr. Frédéric Cotton (1) ou Ph. Biol. Fleur Wolff (2) (1) frederic.cotton@LHUB-ULB.be ; (2) fleur.wolff@LHUB-ULB.be |
| Méthode : | LC-MS/MS |
| Quantité nécessaire minimale (1) et instructions pour le prélèvement (2), la conservation (3) et le transport de l’échantillon (4) : |  |
| - 1 : 2 mL - 2 : Plasma hépariné (centrifugation 3500 t/min, 10 min) - 3 : A l’abri de la lumière (papier aluminium) à -20°C - 4 : A l’abri de la lumière (papier aluminium) à -20°C |  |
| Demandes d’analyse refusées : |  |
| - Formulaire de demande incomplet ou absent. - Echantillons délivrés dans de mauvaises conditions de transport/conservation (tubes cassés, ouverts, échantillon dégradé, etc.). - Echantillons « doublons » (prélèvements multiples le même jour chez un même patient). - Demande d’analyse ne correspondant pas à l’analyse/aux analyses effectuée(s) par le centre de référence. |  |
| Turnaround time (temps nécessaire pour effectuer l’analyse et envoyer les résultats validés au prescripteur) : |  |
| - Turnaround time moyen : 14 jours - Réduction du délai de réalisation du test en cas d’urgence (cf. case à cocher en bas du formulaire de demande d’analyse) : 7 jours |  |