| Analyse : | Meting van de vervormbaarheid van rode bloedcellen door ektacytometrie en/of scheiding van membraaneiwitten van rode bloedcellen door SDS-PAGE |
| --- | --- |
| Instelling : | Laboratoire Hospitalier Universitaire de Bruxelles - Université Libre de Bruxelles (LHUB-ULB) |
| Verantwoordelijke : | Dr. Anne-Sophie Adam - annesophie.adam@lhub-ulb.be |
| Methode : | Ektacytometrie en SDS-PAGE (protein separation using a continuous buffer system & protein bands quantification by densitometry) |
| Minimale vereiste hoeveelheid (1) en richtlijnen voor de afname (2), het bewaren (3) en de verzending (4) van de stalen : |  |
| - 1 : 2 EDTA Staal van 5 mL (Pasgeboren 2 x 2 mL). - 2 : Afname van maandag tot en met donderdag. - 3 : Bewaeen max 1 dag voor verzending. - 4 : Verzending op 4°C. |  |
| Afgewezen aanvragen : |  |
| - Aanvraagformulier niet volledig ingevuld of afwezig. - Monsters afgeleverd na slechte vervoer-/ bewaar-omstandigheden (tubes gebroken of geopend, achteruitgang van het monster, enz.). - "dubbele" aanvragen (meerdere stalen van dezelfde dag en bij de dezelfde patiënt). - Aanvraag die niet overeenkomt met de analyse(s) uitgevoerd door het referentiecentrum. |  |
| Turnaround time (tijd nodig om de analyse uit te voeren en de gevalideerde resultaten aan de voorschrijver te antwoorden) : |  |
| - Gemiddelde turnaround time: Ektacytometrie: tussen 1 en 4 werkdagen; SDS-PAGE: tussen 1 en 2 maanden - Aanpassing van de termijn van het uitvoeren van de analyse in geval van nood (cf. keuzevakje aan het einde van het aanvraagformulier). |  |